邀请招标文件

采购项目名称：湘阴县卓达金谷创业园屋顶分布式光伏

采购代理编号：

采购人：湖南发展集团股份有限公司

2024年2月

# 第一章 招标公告

- 一、招标条件

湘阴县卓达金谷创业园屋顶分布式光伏为新建光伏项目，目前已进入前期规划阶段，拟对本项目开展初步设计（包括加固方案设计），均须做到施工图设计深度。招标人为湖南发展集团股份有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为邀请招标。

- 二、项目概况与招标范围

项目概况：拟利用厂房屋顶总面积约10万平方米开发屋顶分布式光伏项目，总装机约9.956MWp（以施工图设计为准）。项目采用“自发自用，余电上网”的电量消纳模式，生产的电量优先供企业使用。现项目已进入前期规划阶段，拟对本项目开展初步设计（包括加固方案设计），均须做到施工图设计深度。

范围：对拟开发的光伏项目开展初步设计（包括加固方案设计），包括但不限于如下方面：

（1）收集本项目相关资料，开展项目现场查勘、测算论证、初步设计、加固方案设计工作及相关技术咨询服务；

（2）根据检测鉴定报告、原厂房建筑设计图、现场的施工条件等情况，开展厂房加固方案设计、提供工程造价、工程概算、施工图设计等与出具加固方案的所有相关工作，出具加固方案，深化设计厂房加固相关图纸（图纸达到施工图深度），编制工程量清单；

（3）在厂房加固方案设计基础上，提供概算及收益分析、项目建议及方案，深化设计光伏设备选型、合理化布局、电缆敷设、支架及桥架布置等（图纸达到施工图深度），初步设计接入方案及编制工程量清单；

（4）后续办理与项目有关的备案、审批时，依照备案、审批部门提出的修改意见完善和补充相关材料。

项目类别：工程设计

标段划分：一个标段

评标办法：综合评估法

## 三、报价

（1）本次招标项目报价应按照市场行情进行报价，须报包干总价，需为具体金额。

（2）报价应包括服务费用、人员费用、差旅费用等所有与本次设计相关费用。

（3）本项目总价最高控制价为70万元，总价的报价超过控制价的无效，以最终服务合同约定价格为准。

（4）以上价格均为含税价格，付款前需提供增值税专用发票。

- 四、投标人资格要求

（1）投标人资格能力要求：

1.本次招标要求投标人须在人员、设备、资金等方面具有相应的设计能力，并具备以下资质和业绩。

1.1 资质条件：

初步设计资质：工程设计电力行业乙级资质及以上；

加固方案设计资质：工程设计建筑行业（建筑工程）甲级资质或者工程设计综合资质

1.2业绩要求

初步设计业绩要求：2021年1月1日起至投标截止日（以合同签订时间为准），投标人具有的三个及以上已完工或已竣工验收的总装机5MWp及以上光伏项目设计；须提供中标通知书（如有）、合同协议书、完工或竣工证明资料，时间以完工或竣工证明资料时间为准。

加固方案设计资质要求：2021年1月1日起至投标截止日（以合同签订时间为准），投标人具有的三个及以上已完工或已竣工验收的总装机5MWp及以上屋顶分布式光伏项目屋顶加固方案设计；须提供中标通知书（如有）、合同协议书、完工或竣工证明资料，时间以完工或竣工证明资料时间为准。

1.3工期要求

自合同签订之日起，至提交正式报告止；签订合同后14个工作日内出具《厂房加固方案》，在出具的厂房加固方案基础上，6个工作日内出具《项目初步设计报告》及全套施工图纸，并完成本设计有关服务工作；依照相关备案、审批部门提出的修改意见完善和补充相关材料。总周期为20个工作日。

1.4信誉要求：投标人近三年在招标投标活动中无重大违法记录（提供承诺书，格式自拟）；投标人在“国家企业信用信息公示系统”网站（http:\\www.gsxt.gov.cn\corp-query-homepage.html）中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）(提供“信用中国”网页查询截图并加盖公章）

（2）设计负责人的资格要求：

1.拟任设计负责人具有有效的相关注册执业资格或专业技术职称；

2.必须为本企业在职人员（提供投标截止时间前（2023年8月-2024年1月）近6个月连续社保证明材料）。

3.光伏项目初步设计负责人须至少具有2个担任光伏建设项目的设计负责人工作业绩，加固方案设计负责人至少具有2个担任光伏建设项目屋顶加固方案的设计负责人。工作业绩投标人须提供能证明设计负责人业绩的证明文件，可以是合同或验收证明或用户证明等有盖章的材料（以上材料需能体现工程名称、设计负责人、竣工/投运时间及单位名称）；

（3） 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

1.联合体牵头人为光伏项目初步设计单位，联合体成员依法向招标人承担连带责任，联合体应由牵头方出具授权委托书，并由牵头方法定代表人签字且加盖企业法人公章，授权同一人作为代理人，办理投标事宜，对联合体成员均具有约束力。

2.联合体成员签订联合体协议书后，不得再以自己的名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标。

3.联合体应由牵头单位出具授权委托书，并由牵头单位法定代表人签字且加盖企业法人公章，授权同一人作为代理人，办理投标事宜，对联合体成员均具有约束力。

- 五、招标文件的获取

获取时间：从2024年2月20日8时00分到2024年2月24日17时00分

获取方式：请有意参加的投标人于2024年2月20日到2024年2月24日将授权委托书原件、本人身份证原件以及加盖公章的营业执照复印件等资料扫描件和联系人、联系电话等信息发至指定电子邮箱 prk7868@dingtalk.com ，并同时电话联系指定联系人：谭小川18932447868，报名邮件主题格式必须为投标人单位全称+XX项目全称。

- 六、投标文件组成

（1）报价承诺函

（2）牵头方法定代表人身份证明

（3）牵头方法定代表人授权委托书

（4）联合体成员营业执照

（5）联合体成员资质证书

（6）联合体成员近3年（2021年起）未受过法律、行政及行业处罚，且不在处罚期内的承诺书

（7）联合体成员分别提供近3年（2021年起）3个参与的光伏项目初步设计以及建筑加固方案设计业绩项目清单及合同关键页复印件（可隐去敏感信息）

（8）联合体选派的本次初步设计及加固方案设计项目负责人相关注册执业资格或高级专业技术职称（提供证明材料）

（9）联合体提供参与本项目初步设计及加固方案设计人员名单，对本项目设计工作人员配置安排、工作经验、专业对口等方面内容的简述

（10）联合体提供对本项目初步设计及加固方案设计工作时间、进度安排等方面内容的简述

（11）联合体提供本项目初步设计及加固方案设计工作过程中可能遇到的重点、难点分析和解决方案的简述

- 七、投标文件的递交

递交截止时间：2024年2月28日9时30分

递交方式：湖南发展集团股份有限公司现场纸质递交。

- 八、开标时间及地点

开标时间：2024年2月28日14时30分

开标地点：湖南发展集团股份有限公司

- 九、其他

1.资格审查与评标办法

1.1 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。

1.2 本项目评标办法采用综合评估法。

- 十、监督部门

本招标项目的监督部门为湖南发展集团股份有限公司纪检审计部。

# 第二章 投标须知

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 1 | 采购项目 | 湘阴县卓达金谷创业园屋顶分布式光伏项目初步设计（包括加固方案设计） |
| 2 | 采购人名称、地址、电话、联系人 | 名 称：湖南发展集团股份有限公司 地 址： 芙蓉中路光大发展大厦B座27楼 联系人： 谭小川 电话： 18932447868 |
| 2 | 投标人资格条件 | 详见“第一章 招标公告”。 |
| 4 | 接受联合体形式投标 | 本项目接受联合体投标。 |
| 5 | 招标文件提供期限 | 详见“第一章 招标公告”。 |
| 6 | 组织现场考察或者召开答疑会 | 不统一组织现场考察和答疑会，但投标人可自行在工作日到现场查勘，现场查勘费用自理，查勘过程中的安全责任自负。 |
| 二、招标文件 |  |  |
| 7 | 非实质性偏离的范围和幅度 | √不允许 £允许，偏离范围： 最高项数： |
| 三、投标文件 |  |  |
| 8 | 招标控制价 | 70万元 |
| 9 | 投标报价的其他要求 | / |
| 10 | 投标人应提供资格审查资料 | / |
| 11 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 12 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金：否 |
| 13 | 分包 | √不允许 □允许，分包内容要求： |
| 14 | 投标文件副本份数 | 投标文件正本一份，副本四份； 副本可用正本复印，提倡双面印刷，不允许活页装订。 |
| 四、投标 |  |  |
| 15 | 投标截止时间及投标地点 | 投标截止时间：2024年2月28日9时30分 投标地点：湖南发展集团股份有限公司现场纸质递交 |
| 五、开标和评标 |  |  |
| 16 | 开标地点 | 湖南发展集团股份有限公司现场纸质递交 |
| 17 | 需要宣布的其他内容 | / |
| 18 | 评标委员会组成 | 本项目评标委员会共 5 人 |
| 七、合同签订 |  |  |
| 19 | 履约担保 | 是否要求中标人提交履约担保： □要求，履约保证金的形式： 履约保证金的金额： √不要求 |

# 第三章 评标方法及标准（综合评分法）

## 一、总则

（1）评标委员会

评标由依法组成的评标委员会负责。

（2）评标方法

1.评标方法：综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足招标文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

评标因素：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。

2.权值的取值范围见下表：

| 序号 | 项 目 | 分值比重 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务 | 14分 |
| 2 | 技术 | 26分 |
| 3 | 价格 | 60分 |
| ∑（1+2+3）=100 |  | 100分 |

## 二、评标程序

（1）投标文件的初步评审

初步评审分为资格性检查和符合性检查。

1.资格性检查。根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

3.投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

（2）投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

1.未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

2.联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件，或组成的联合体不符合第一章“投标须知”规定的投标人资格条件的；

3.参加采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

4.不具备第一章“投标须知”规定的投标人资格要求的；

5.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

6.投标报价超过采购项目预算的；

7.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

8.投标有效期不足的；

9.有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

10.不符合法律、法规和招标文件规定的。

（3）有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标人：

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算；

4.因重大变故，采购任务取消的。

（4）比较与评价

1.评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

2.投标报价评价。评标委员会以开标时承认的投标报价为基础，依次对投标报价进行算术修正。

3.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分值比重

4.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（5）推荐中标候选人名单

1.评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

2.评标委员会完成评标后，提交书面评标报告和中标人名单。

评标因素和标准表

| 项目 | 评标因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价评分标准 （60分） | 投标总价 | 60分 | 满足招标文件要求且评标价中最低的评标价为评标基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算： 价格得分＝（评标基准价÷评标价）×60 注： 1、评标价为投标人投标报价按投标人所报专用增值税税率抵扣后的价格[即评标价＝投标报价÷（1＋投标人所报专用增值税税率）]。 2、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，可要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。 |
| 技术评分标准（26分） | 初步设计总体实施方案建议 | 9分 | 对设计文件优化建议合理科学的，酌情加分，本项最高得9分。 |
|  | 加固设计总体实施方案建议 | 9分 | 对设计文件优化建议合理科学的，酌情加分，本项最高得9分。 |
|  | 设计负责人 | 8分 | 1.初步设计负责人职称为高级工程师的得2分，中级的得1分。(以职称证书为准) 2.加固方案设计负责人职称为高级工程师的得2分，中级的得1分。(以职称证书为准) 3.有相关注册执业职业证书1个得2分，本项最高得4分（以注册证书为准，注册证书的注册单位需为投标人） |
| 商务评分（14分） | 业绩 | 12 | 初设设计业绩：满足3个资格条件业绩要求后，每增加1个类似设计业绩，加2分，满分6分。 加固方案设计业绩：满足3个资格条件业绩要求后，每增加1个类似加固方案设计业绩，加2分，满分6分。 类似业绩指：类似项目业绩指5MWp以上分布式光伏项目或集中式光伏项目初步设计业绩及5MWp以上分布式光伏项目加固方案设计业绩。（提供合同关键页或中标通知书）。 |
|  | 社会信誉 | 2 | 近三年在招标投标活动中无重大违法记录（提供承诺书，格式自拟）；投标人在“国家企业信用信息公示系统”网站（http:\\www.gsxt.gov.cn\corp-query-homepage.html）中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）(提供“信用中国”网页查询截图并加盖公章）得2分。 |

第四章  采购合同

合同编号：

湘阴县卓达金谷创业园屋顶分布式光伏项目

初步设计服务合同

项目名称：湘阴县卓达金谷创业园屋顶分布式光伏项目

初步设计

甲方：湖南发展集团股份有限公司

乙方（联合体方）：

签订地点：湖南发展集团股份有限公司

签订日期：       年   月   日

湘阴县卓达金谷创业园屋顶分布式光伏项目初步设计

服务合同

甲方：湖南发展集团股份有限公司

乙方（联合体方）：

依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就湘阴县卓达金谷创业园屋顶分布式光伏项目初步设计事宜协商一致，订立本合同，共同遵守。

第一条 服务内容

（一）项目范围

甲方拟利用湘阴县卓达金谷创业园一期、二期园内厂房屋顶建设分布式光伏项目，采用“自发自用，余电上网”模式。项目屋顶总面积约10万平方米，建筑面积约19万平方米。

（二）工作内容

对拟开发的光伏项目开展初步设计（包括加固方案设计），包括但不限于如下方面：

1.收集本项目相关资料，开展项目现场查勘、测算论证、初步设计、加固方案设计工作及相关技术咨询服务；

2.根据检测鉴定报告、原厂房建筑设计图、现场的施工条件等情况，开展厂房加固方案设计、提供工程造价、工程概算、施工图设计等与出具加固方案的所有相关工作，出具加固方案，深化设计厂房加固相关图纸（图纸达到施工图深度），编制工程量清单；

3.在厂房加固方案设计基础上，提供概算及收益分析、项目建议及方案，深化设计光伏设备选型、合理化布局、电缆敷设、支架及桥架布置等（图纸达到施工图深度），初步设计接入方案及编制工程量清单；

4.后续办理与项目有关的备案、审批时，依照备案、审批部门提出的修改意见完善和补充相关材料。

（三）服务准则

- 1.严格遵照《光伏发电站设计规范》《光伏发电开发建设管理办法》《太阳能发电工程技术标准光伏发电工程初步设计报告编制办法（试行）》《建筑结构荷载规范》《屋顶承载能力设计规范》等相关要求。在相应的实施进度要求下完成相关工作，并承担相应的法律责任。

2.对甲方的资料保密，严禁泄露甲方的技术秘密和商业秘密。

3.符合国家及相关行业标准，满足采购人相关质量要求；服务成果要真实反映项目情况，并对其真实性和准确性负责。

第二条 服务要求

（一）服务地点：岳阳市湘阴县

（二）计划时间：本合同签订之日至项目备案

（三）进度要求：签订合同后14个工作日内出具《湘阴县卓达金谷创业园屋顶分布式光伏项目厂房加固方案》；在出具的厂房加固方案基础上，6个工作日内出具《湘阴县卓达金谷创业园屋顶分布式光伏项目初步设计报告》及全套施工图纸，并完成本设计有关服务工作；依照相关备案、审批部门提出的修改意见完善和补充相关材料。

（四）质量要求：符合国家及相关行业标准，满足甲方相关质量要求。

（五）质保期限要求：

1.本项目无质量保证期，分两个阶段合同付款期限。第一阶段为：出具《湘阴县卓达金谷创业园屋顶分布式光伏项目厂房加固方案》《湘阴县卓达金谷创业园屋顶分布式光伏项目初步设计报告》及全套施工图纸；第二阶段为：项目通过甲方内部投资决策后且获得相关备案、审批部门审查同意或项目未通过甲方内部投资决策。

2.两个阶段完成后，经甲方验收认可。

第三条 甲乙双方的权利义务

（一）甲方协助乙方获取必要的基础资料（如厂房建筑工程资料、工程图纸、检测鉴定报告等）。

（二）甲方安排专人负责对接，配合乙方收集资料，促进乙方尽快做好现场查勘和测算论证等工作。

（三）甲方为乙方对接相关方提供各方面便利，提供初步设计项目所需的必要工作和生活条件，费用由乙方负责。

（四）乙方应当妥善保管甲方提供的资料，在本合同履行完毕或提前终止后三日内，根据甲方要求将资料全部返还或根据甲方要求予以销毁。

（五）乙方需进入现场踏勘作业的，应提前通知产权方。乙方进入现场应遵守产权方对现场的管理规定，注意自身及他人的安全，在踏勘过程中发生安全事故的，乙方自行承担全部责任。

（六）乙方对其出具的报告的真实性、有效性、合法性承担责任。如因使用乙方报告给甲方造成损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。即使报告经过有关部门的认可，仍不免除乙方的前述责任。

（七）《湘阴县卓达金谷创业园屋顶分布式光伏项目厂房加固方案》《湘阴县卓达金谷创业园屋顶分布式光伏项目初步设计报告》及全套施工图纸等服务成果出现遗漏、错误或基础依据、社会环境条件有重大变化或与之相关的需要修改完善的或根据相关备案、审批单位意见需要修改完善的，乙方应负责无偿予以重做或采取补救措施，直至取得批复为止，并承担相应的费用。

（八）乙方对甲方提供的资料具有审核义务，如有欠缺的在资料提交当日书面告知甲方需要补充的材料名称及内容；当日未提出异议的，乙方不得以甲方未按约定提供资料为由拖延合同履行。

（九）乙方牵头方为初步设计单位，乙方依法向甲方承担连带责任，本次加固方案设计单位的资格、参与人员、合法合规性等审核均由牵头方把控，加固方案设计所有工作按业主要求实施，由牵头方自行把关。

（十）乙方提交的报告文本内容及其他工作成果需符合甲方投资管理相关监管制度、《湖南省省属监管企业投资监督管理办法》（湘国资〔2023〕87号）《湖南湘投控股集团有限公司项目投资前期工作管理办法》（湘投〔2023〕108号）的投资管理相关规定。

第四条 费用及支付方式

（一）服务费用采取总包干的方式，合同总金额为：人民币    元（￥      元）（其中初步设计￥      元，加固方案设计￥      元）。包括不限于税费、查勘检测费、材料费、进出场费、安全设施费、报告编制费、差旅费等一切与初步设计项目相关费用。

（二）服务费用按工作进度分别向乙方两个单位支付。具体支付方式为：

1.乙方出具《湘阴县卓达金谷创业园屋顶分布式光伏项目厂房加固方案》《湘阴县卓达金谷创业园屋顶分布式光伏项目初步设计报告》及全套施工图纸，经甲方验收认可且甲方收到乙方两个单位分别开具的同比例金额增值税专用发票，在30个工作日内分别向两个单位支付80%合同款相应金额。

2.项目通过甲方内部投资决策且获得相关备案、审批部门审查同意后，甲方收到乙方两个单位分别开具的同比例金额增值税专用发票，在30个工作日内分别向两个单位支付剩余20%合同款相应金额；或项目未通过甲方内部投资决策，甲方收到乙方两个单位分别开具的同比例金额增值税专用发票，在30个工作日内分别向两个单位支付剩余20%合同款相应金额。

第五条 保密义务

（一）保密内容（包括技术信息和经营信息）：湘阴县卓达金谷创业园图纸信息及安全信息、项目可行性研究报告、项目涉及建筑检测鉴定报告等与之相关信息。

（二）甲乙双方均须对对方提供的相关资料和项目成果有保密义务。

（三）未经甲方书面同意，乙方不得将甲方提供的资料、履行合同过程中知悉的甲方及项目信息以及咨询报告的内容透露给第三人或用于本合同目的以外的用途，因故意或过失造成泄密导致甲方损失的，甲方有权要求乙方退还咨询费用并赔偿甲方损失。

第六条 成果验收标准及办法

（一）乙方完成服务工作的形式：签订合同后14个工作日内出具《湘阴县卓达金谷创业园屋顶分布式光伏项目厂房加固方案》，在出具的厂房加固方案基础上，6个工作日内出具《湘阴县卓达金谷创业园屋顶分布式光伏项目初步设计报告》及全套施工图纸，并完成本设计有关服务工作，并将成果报告交付甲方。提交份数：一式8份。

（二）工作成果验收标准：按《光伏发电站设计规范》《分布式光伏发电项目建设管理办法》《太阳能发电工程技术标准光伏发电工程初步设计报告编制办法（试行）》(GD 003-2011)《建筑结构荷载规范》《屋顶承载能力设计规范》等有关规范、规定和技术要求进行验收。

（三）工作成果验收方法：

1.第一阶段：出具《湘阴县卓达金谷创业园屋顶分布式光伏项目厂房加固方案》《湘阴县卓达金谷创业园屋顶分布式光伏项目初步设计报告》及全套施工图纸。

2.第二阶段：项目通过甲方内部投资决策后且获得相关备案、审批部门审查同意或项目未通过甲方内部投资决策。

（四）验收的时间和地点：验收时间分别为两个阶段完成后7个工作日内，地点为湖南发展集团股份有限公司。

第七条 成果所有权

因履行本合同产生的智力成果的知识产权归甲方所有，乙方提供的工作成果，不能侵犯其他任何第三方的任何权利，否则，乙方应承担由此引起的一切后果并赔偿因此给甲方造成的损失。

- 合同联系人

- 在合同期内，甲方指定谭小川（联系电话:18932447868）为甲方项目联系人，乙方（牵头方）指定      （联系电话:           ）为乙方项目联系人。如某一方需变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知对方影响本合同履行或造成对方损失的，应承担相应的责任。

第九条 违约责任

（一）乙方由于自身原因不能按期提交报告的，每延期一天，应向甲方支付合同总金额违约金百分之一的违约金，可积累计算；延期15天仍不能提交报告的，甲方有权选择单方解除本合同，要求乙方退还已经支付的款项。

（二）因乙方原因，提交的报告不符合甲方或有关部门的要求的，乙方无条件修改或返工重做，由此延误的期限乙方按本条第（一）款的规定向甲方支付违约金。如修改、重做后仍不能通过有关部门的评审的，甲方有权选择解除本合同，要求乙方返还甲方已经支付的费用。

（三）本合同签订后，未经甲方书面同意，乙方不得单方解除本合同，否则应向甲方支付合同总金额20%作为违约金，退还甲方支付的全部费用并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

（四）甲方根据本合同约定或法律规定选择解除合同的，自甲方解除合同的书面通知送达乙方之日起合同解除，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失，在3日内退还甲方已支付的费用，付清违约金、赔偿金。乙方对解除合同有异议的，异议期为解除合同的通知送达之日起7天。

（五）乙方违反本合同约定或法律规定的，应当赔偿给甲方造成的损失，包括但不限于给甲方造成的直接损失、预期利益损失、甲方因此向第三人承担的违约金、赔偿金以及甲方为索赔支出的诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费等全部费用。

第十条 其他约定

（一）如果发生不可抗力情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能时，任一方可以提出解除本合同。

（二）本合同的变更须由双方协商一致，并以书面形式签订补充合同。

（三）因履行本合同发生的争议，双方应本着友好合作的原则精神协商解决。协商不成的，任何一方均可提请长沙市仲裁委员会进行仲裁。

（四） 本合同一式陆份，甲乙双方各执三份（正本一份、副本二份），正副本具有同等法律效力。本合同经双方签字盖章后生效。

（以下无正文）

|  | 甲 方 | 乙 方 （初步设计单位） | 乙 方 （加固方案设计单位） |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 湖南发展集团股份有限公司 |  |  |
| 单位地址 | 长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦2708 |  |  |
| 邮政编码 | 410007 |  |  |
| 电 话 | 0731-88789290 |  |  |
| 传 真 | 0731-88789290 |  |  |
| 开户银行 | 光大银行长沙分行 |  |  |
| 账 号 | 78790188000172744 |  |  |
| 税 号 | 91430000185034687R |  |  |
| 法定（授权）代表人 |  |  |  |
| 单位盖章 |  |  |  |
| 责 任 人 |  |  |  |

投 标 文 件

采购项目名称：________________

采购代理编号：________________

投标人

年  月  日

- 一、投标函

致：湖南发展集团股份有限公司

根据贵方为                   (项目名称)的投标邀请（采购代理编号：），签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件文件正本一份和副本一式四份。

一、我方同意在本项目招标文件中规定的递交响应文件截止时间起天内(投标文件有效期)遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我们在参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中无失信行为、无重大违法记录、无法律诉讼。

三、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方承诺接受招标文件中的全部条款且无任何异议。

四、我方保证投标文件提供的数据和材料是真实、准确的。我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照招标文件确定的事项签订采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

投标人名称(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：     年    月    日

备注：1、除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。

- 二、开标一览表

| 项目名称 |  | 采购代理编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（已包含价格折扣） | 大写： 元人民币整 小写： 元人民币整 其中，专用增值税税率为 %； |  |  |
| 服务期 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 其他事项申明 |  |  |  |

备注：（1）应按照第一章“投标须知”的要求报价。

（2）此表投标总价是所有需招标人支付的金额总数。

（3）所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。投标人在投标总价外另有价格折扣的，应当直接在投标总价中给出；招标文件允许提交的备选投标方案应在“备注”栏中注明。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：     年   月   日

- 三、分项报价明细表

项目名称：湘阴县卓达金谷创业园屋顶分布式光伏项目初步设计（包括加固方案设计）

采购代理编号：

| 序号 | 名称 | 服务期 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 其中包含： 专用增值税税率为 %； |

注：投标人须随本表附详细的单价分析表，格式自拟。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：     年   月   日

四、投标人具备投标资格的证明文件

- （一）法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

经营范围：主营： ；兼营：

姓名： 性别： 年龄： 职务：系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人名称（单位章）：

年    月    日

- （二）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人（姓名、职务）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称、采购代理编号）投标文件、签订合同、询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：      。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

投标人名称（单位章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

年   月   日

附：法定代表人身份证明、委托代理人聘任合同复印件和社保证明复印件。

- （三）投标人基本情况

投标人基本情况

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 其中 |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  | 技术人员 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.随表附营业执照复印件并加盖单位公章（非“三证合一”或“五证合一”的，还需提供税务登记证、组织机构代码证）。

- （四）近3年类似业绩情况

近3年类似业绩汇总表

| 序号 | 合同名称 | 签订时间 | 合同主要内容描述 | 采购人名称 | 联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：随表附合同复印件

投        标        人：        （名称）

（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：        （姓名）

（签名）

日                  期：      年    月    日

- （五） 守信承诺

1.提供未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单的书面承诺（格式自拟）。

- 五、技术文件

包含但不限于以下内容：

- （1）设计方案

- （2）……